## Sheet1
关于养老机构设施设备询价采购公告 为进一步提升养老机构服务水平，铜仁市民政局拟采购一批养老机构设施设备，主 要包括卫生保健康复、家居办公、特种设备和电器设备等，特向社会公开询价，请符合 条件的单位按照附件清单积极报价，并于2021年7月19日前持盖鲜章的公司产品资质、 报价表（含公司名称、产品品牌、型号、设备报价、联系人及电话）交到铜仁市民政局 养老服务中心（或将资料发致邮箱）。 公告时间：2021年7月12日至19日 联系人：李腾霄 联系电话：18708610811； 邮箱：164535360@qq.com 附：铜仁市民政局养老机构设施设备询价清单 铜仁市民政局 2021年7月12日
附件：贵州省养老服务机构装修和改造提升事项清单
序号 | 类别 | 参考图 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 家居办公 |  | 办公桌椅 | 尺寸1200*600*750mm 材质：环保颗粒板、厚度25mm 多功能实用活动柜 含柜、椅 | 套
2 | 家居办公 |  | 老人桌 | 参考尺寸：1200×600×750mm 材质：主材橡胶木 桌腿材质：橡胶木 桌板厚度2cm 经过防腐处理后不易开裂变形。 | 张
3 | 家居办公 |  | 老人椅 | 参考尺寸：510*562*784mm 1、曲木框架：采用优质A级实木多层板，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、扶手：曲木设计一体成形，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3、靠背坐垫：采科技布，防水防尘，具有一定的阻燃软包防火要求，高密度海绵，防止褥疮； 4、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 张
4 | 家居办公 |  | 三人沙发 | 商品承重（kg）300kg 产品尺寸（长*宽*高）1900*750*750mm 仿真纳帕皮 优质松木框架 碳素钢脚 高密度海绵 适合失能、半失能老人使用 | 套
5 | 家居办公 |  | 衣柜 | 优选E1级环保板材、密度板，结构稳定，不易变形 橡木打造柜腿，安全稳固承重力强 优质五金配件，结构牢固，经久耐用 尺寸：500*800*1600mm （注意：高度一般不大于160厘米） | 个
6 | 家居办公 |  | 床头柜 | 环保免漆板材。板材厚度16mm。优质五金配件，PVC封边 立领设计，顶部加高挡板 开放式储物，随拿随取 底部加高，避免抽屉底部与地面的接触，干净防潮 400*450*450mm | 个
7 | 家居办公 |  | 坐便椅 | （1）椅架：材质为优质钢质，管直径19mm，壁厚1.0mm，腿部管直径22mm，壁厚1.0mm，表面静电喷塑处理，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。 (2）外形尺寸：长宽高（550×410×330-400mm） (3）椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，5档调节。 （4）座便器：厕板优质工程聚丙材质，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠； （5）承重量100kg。 | 张
8 | 家居办公 |  | 餐具 | 材质：高温瓷 工艺：釉下彩 配置：4.5英寸饭碗6个、6英寸面碗2个、7英寸饭盘4个、8英寸饭盘2个、4英寸味碟6个、小汤勺6个、鸡翅木筷6双 | 套
9 | 家居办公 |  | 助食餐具 | 产品材质：（叉勺）403食品级不锈钢、硅胶、TPE、ABS （防晒碗）食用级PP塑料、硅胶 尺寸：叉子26cm 勺子26cm 碗体12.5*8cm 重量：80g | 套
10 | 家居办公 |  | 就餐桌（1桌4椅） | 一桌四椅 尺寸：140×70cm 材质：桌面杉木板 木板厚度：1.5cm 钢架：三角链接结构，环保聚酯漆烤漆工艺，可调节脚垫 椅子尺寸：39×34×85cm | 张
11 | 家居办公 |  | 洗浴椅 | （1）材质铝合金，大架管直径25mm，壁厚1.2mm。产品尺寸（长宽高）50×48×35-45cm.5档可调节。靠背可拆卸。座板宽49cm,座板进深29cm,座板高35cm-45cm，靠背高68-98cm. （2）靠背与座板采用聚丙乙烯材质，一次性吹塑成型，表面美观，无毛刺，光滑平整。 （3）支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； （4）最大静载荷90kg； | 张
12 | 家居办公 |  | 防滑地垫 | 材质: PVC 图案: 纯色 尺寸: 380×700mm ，厚10cm 工艺: 机器织造、沥水孔设计、真空吸盘 清洗类型: 可手洗 可机洗 吸尘 | 张
13 | 家居办公 |  | 尿盆 | 女用： 1.总长：240mm，总宽：120mm，总高：170mm； 2.净重量：111g； 3.材质：塑料； 4.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; 男用 1.总长：250mm，总宽：120mm，总高：120mm； 2.净重量：92g； 3.材质：塑料 4.适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用; | 个
14 | 家居办公 |  | 仪容镜 | 金属框，可移动。600*680*120mm | 面
15 | 家居办公 |  | 助浴床 | 一、产品组成 助浴床由底座组件，床架整体组件，液压升降组件，气弹簧，洗浴床垫，床板，排水管等组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸：2170mm×850mm×（840mm-1140mm）（误差不超过±5%） 2）床面最低离地高度：650mm （误差不超过±5%） 3）床体升降行程：0-300mm 4）床面水平时左右角度转动范围：0°～10° 5）床安全工作载荷/N：床板安全工作载荷应不小于1350N，升降架安全工作载荷应不小于2000N 6）承受额定承载时床从水平最低位置上升到到最高位置时的运行时间不低于50s； 7）床面宽度：640mm （误差不超过±5%） 8）头枕外形尺寸：430mm×550mm×130 mm 9）踏脚到地面高度：223mm 三．产品特性 1）床体采用偏心式结构，方便与护理床衔接，便于老人移位转移； 2）产品高度可调，方便护理人员使用； 3）两侧护栏可折叠，方便失能、半失能老人转移到淋浴床； 4）床面部分可以侧向倾斜、方便排水； 5）床面部分侧向倾斜，提高移位过程的舒适度； 6）床垫采用防水高性能环保PVC充气游艇面料，符合国际环保等标准； 7）采用双排式静音医用脚轮，安全可靠； 四．适用范围 产品用于腿脚不便等肢体功能障碍者（失能）老人洗浴用床 提供质量检验机构出具的检验报告 | 张
16 | 家居办公 |  | 喝水杯 | 材质：PC亚克力 尺寸：高11.5cm，口径8.0cm 容量：345ML 重量：115g 杯口加厚防摔、斑点外壁防止脱落 | 个
17 | 家居办公 |  | 防杀虫害的设施和用品 | 一级引诱：利用昆虫的趋光、趋热性进行引诱 二级引诱：通过不同的光谱频率，针对性的引诱 三级引诱：通过昆虫信息素，进行全面引诱 功率：小于1.5W 电压：DC-5V 使用面积：100-150㎡ 便携USB电源设计、一键式即时开关，轻触即可切换光谱 1-2档暖光光谱：诱杀跳蚤、飞蛾、螨虫等 3-4档蓝色冷光光谱：诱杀蚊子、苍蝇等 关闭光源：诱杀蟑螂、蚂蚁、螨虫、臭虫等爬虫 产品含昆虫信息素 | 个
18 | 家居办公 |  | 书架 | 尺寸：1200×300×1800mm 材质：三聚氰胺板材+玻璃 把手材质：锌合金 隔层数量：三层 隔层厚度：16mm 单个隔层承重：50KG | 个
19 | 家居办公 |  | 看书桌椅 | 尺寸：1200×600×750mm 材质：主材橡胶木，椅面防水面料 桌腿材质：橡胶木 桌腿尺寸：宽30mm 椅子尺寸：420×390×790mm 座高：430mm 椅子承重量：200KG | 套
20 | 家居办公 |  | 助视器 | 主要技术指标和参数 1.屏幕尺寸不低于：5英寸； 2.最小放大倍数≤1倍（支起支架），最大放大倍数≥80倍； 3.待机工作时间≥4小时； 4.具有可翻转180°的阅读手柄； 5.白色按键，黑色面板，高对比度设计； 6.可通过翻转阅读手柄开机； 7.具有图像冻结功能。冻结后可对图像放大缩小，改变显示模式； 8.不低于17种显示模式； 9.关机后，助视器可记录关机前的放大倍数和显示模式； 10.具有视频输出端口； 11.可打开关闭按键音； 12.可充电电池供电，电池可拆卸； 13.可打开关闭助视器辅助照明灯； 14.在开机与关机状态下，均可使用手电筒功能； 15.具有屏幕亮度调节功能； 16.阅读手柄与手写支架一体化设计； 17.具有自动关机功能； | 个
21 | 家居办公 |  | 书画桌椅 | 桌子尺寸：长1200×宽600×高750mm 板厚5cm 材质：实木 油漆：环保聚酯漆 桌脚：黑色铁艺配橡胶套 椅子尺寸：长480×宽450×高440mm | 套
22 | 家居办公 |  | 书画用具 | 尺寸：310*180*50mm 配置：善琏湖笔*4（大号兼毫款、羊毫款、狼毫款、小号兼毫款）、墨条*1、砚台*1、笔山*1、笔洗*1、镇尺*2 | 套
23 | 家居办公 |  | 棋牌桌椅 | 桌子尺寸880*880*760mm 椅子尺寸450*400*900mm 实木桌脚，耐用性高 台面翻转，自由切换 环保生态漆，耐磨无异味，椅子有扶手。 木质轨道，越用越顺滑 高密度金属配件，咬合紧密 稳固三角定位 | 套
24 | 家居办公 |  | 棋子（象棋、五子棋） | 棋盘材质：PU 棋子材质：密胺、仿白玉棋子 塑胶仿草编罐（9*14cm） 棋盘尺寸：43.4*46.3cm 复合植绒皮革棋盘 | 副
25 | 家居办公 |  | 活动室桌椅 | 桌子尺寸600*750mm 椅子尺寸780*550*420mm E1级中纤板材，厚25mm，精致的封边处理技术 时尚仿木纹，人体工程学设计 优质金属支架外层仿木工艺 | 套
26 | 家居办公 |  | 操作台 | 长1800×宽800×高800mm双层 材质：不锈钢 板面厚度：1.0mm | 台
27 | 家居办公 |  | 菜品公告栏、时钟 | 菜品公告栏： 根据现场实际情况定制 板面材质：金属烤漆、带磁 单面用、铝合金边框、可锁脚轮 含磁性板擦、白板笔、磁扣 时钟 尺寸：260*260*30mm 机芯：静音机芯 材质：全新环保工程塑料 电池：5号碳性电池一节 | 个
28 | 家居办公 |  | 轮椅就餐位 | 参考尺寸：1200×600×750mm 材质：主材橡胶木 桌腿材质：橡胶木 经过防腐处理后不易开裂变形。 | 张
29 | 特种设备 |  | 监控设备 | 标配如下，可根据用户实际需求定制 8个摄像头 高清红外夜视：采用红外阵列红外灯技术，照射距离可远达30米 200W网络高清 语音类型：拾音 1台服务器 8路高清POE一体化录像机 高速回放 24小时无间断录像 兼容性大，支持ONVIF协议 硬盘存储30天 | 套 |  | （另加摄像头价格标注）
30 | 特种设备 |  | 摄像头 | 高清红外夜视：采用红外阵列红外灯技术，照射距离可远达30米 | 个
31 | 特种设备 |  | 定位设备 | 精准定位、轨迹查询、电子围栏、连续定位5-10天 支持录音 无线磁吸充电技术 生活防水 SOS报警 | 个
32 | 特种设备 |  | 电梯 | 需现场丈量尺寸 | 台 |  | 需现场丈量尺寸，报价以区间型号详细标注，（如：8人梯1.1*1.4米，单价xxx。楼层价格影响等。）
33 | 特种设备 |  | 安全灶具 | 根据现场实际情况定制 面板材质：不锈钢 进风方式：带风机 点火方式：脉冲点火 热功率：120W 额定燃气供气压力：2000Pa-2800Pa 额定热负荷：20KW 灶眼数：2 挖孔尺寸：炉头直径31CM 燃气：天然气、液化气可选 | 个
34 | 特种设备 |  | 燃气报警装置 | 远程报警、定期自检提醒 高品质气体传感器，采用阻燃材料生产 安装简单：吸顶或壁挂 主机尺寸：80*80*29mm | 个
35 | 电器类 |  | 电视机 | 43寸 | 台
36 | 电器类 |  | 空调（立式） | 立式大三匹空调 | 台
37 | 电器类 |  | 空调（挂式） | 挂机1.5匹空调 | 台
38 | 电器类 |  | 热水器、淋浴器 | 1.80升 2.2200W 3.专利防电墙技术 4.旋钮设计 5.二级能效6.820*465*465 | 套
39 | 电器类 |  | 消毒柜 | 消毒时间60min 消毒温度(℃)125℃ 电源220V 面板材质食品级不锈钢 额定功率(w)2040W 层架载物重量10kg | 台
40 | 电器类 |  | 排风排烟设备 | 长2米 面板材质：不锈钢 排风量：50±2m³/min 操控方式：触碰开关+手势感应 出风孔径：180mm（直径） 最大风压：580 功率：650W 安装方式：靠墙安装、吊顶安装 | 套
41 | 电器类 |  | 洗衣机 | 10kg滚筒洗烘一体机 60-75℃恒温蒸汽烘干 12种洗涤程序 静音变频电机，动力强劲 具有自洁程序 产品能效：一级 | 台
42 | 卫生保健康复 |  | 养老护理床 | 0-160mm； 2）背框调节角度范围0-70° 3）腿框调节角度范围0-40° 4）脚框调节角度范围0-33° 5）一体式床边护栏：长度1608mm，高度380mm； 6）床头板采用柔性材料包裹 7）可折叠设计方案 8）床头板腰部位置安装有42个穴位刺激柱 9）护理床基本尺寸 a）床面长度：2135mm b）床面宽度：1208mm c）床面离地高度：910-1060mm 10）整体可快速装配和拆解 11）采用手动摇把调节靠背板和大腿板角度 12）静态承载重量大于220kg 13）最大使用者质量：180kg 产品特性 1）床头和床尾分别采用电动推杆独立进行升降调节，对应床面（不含床垫）相对地面调节高度为477-637mm，床体可实现前倾或后倾状态； 2）背框、腿框和脚框在角度调节范围内可任意调节； 3）采用透气防水床垫； 4）一体式床边护栏采用抽拔式快速装配方案，一步可以实现装拆，无需额外固定； 5）床头板和床尾板可实现快速拆卸； | 张
43 | 卫生保健康复 |  | 护理床翻身器 | 一、正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1440mm×168mm×472mm 2）滚筒线速度：4m/min 3）滚筒数量：2个 4）抱枕：2个 5）床单尺寸（长×宽）：2500mm×1350mm 6）输入功率：100VA 产品特性 目前长期卧床人士由于不能经常翻身，容易引发褥疮，以致受压支柱溃烂坏死。常用的预防方法是使用防褥疮垫，但气垫床使用不便，透气性差，容易导致病人因汗液潮湿粘连，病人背部有不适感，长期耗电有噪音，让病人烦躁，影响休息；或者采用人工护理每1-2小时定期对病人翻身，劳动量大，因病人行动不便，耗时耗力。本产品采用电子助力，可有效解决翻身难的问题。 提供质量检验机构出具的检验报告 | 张
44 | 卫生保健康复 |  | 急救箱 | 配置 8片长条形弹性创可贴70*20mm 12片防水创可贴椭圆形63*25mm 50支10S单头棉签 1袋无纺布绷带96*96*136cm 2卷纱布绷带4.8*600cm,120*100(根/10cm） 1袋透气胶带WR（无纺布）1.25*910cm 4片医用退热贴5*12cm 1袋医用冰袋130g 1袋检查手套M中号 4片无菌敷贴9*10cm 20支一次性棉棒碘伏 50片一次性酒精片50*50mm 1支洁芙柔免洗凝胶60ml 1袋口对口呼吸膜30*20cm 1个急救口哨 1支镊子10.5cm 圆尖头 1把安全剪刀14.5cm | 个
45 | 卫生保健康复 |  | 血压计 | 1、屏幕 ：LCD数字显示，大约57.5x69.4mm 2、心律不齐检测 3、测量范围 压力：0-280mmHg 脉搏：40-199次/分 准确度 压力：±3mmHg 脉搏：±1次/分 4、测量方法：示波法 5、独立设置键 6、存储容量：99组记忆值 7、压力检测方式：电阻式压力传感器 | 个
46 | 卫生保健康复 |  | 体温计 | 1、非接触式红外体温仪 2、测温范围：体温模式：32℃-42.9℃ 3、精度：≦±0.3 4、测量时间：1秒自动测量 5、测量距离：≦5cm 6、自动关机：＜1分钟 7、10组记忆值，方便对比 8、功耗：≦300mW9、采用双探头技术（新增距离探头，提高探头稳定性） | 个
47 | 卫生保健康复 |  | 抢救床 | 规格：1930*640*（500-900）mm 产品功能： 1. 床面靠背部分可折起角度0～60°±5°； 2. 车体高低调整范围：535-835（mm） 3. 床面尺寸：1920*640（mm） 4. 床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 5. 抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置； 产品构成： 1、本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车； 2、产品配备床垫、盐水架。 产品特点：本产品主要框架结构采用铝合金铸成型，外型美观、结构坚固； 抢救车床面及护栏分体设计，上体选用阻尼器做支撑力源，操作方便； 液压助力可让使用者选择半卧位功能，床面可倾斜可升降； 抢救车采用中控刹车系统，稳定可靠； 配导向装置，一人可轻松操作； | 张
48 | 卫生保健康复 |  | 听诊器 | 适用范围：供听诊人体心、肺等器官活动变化声响用。 1、听诊器的频响曲线符合下列要求： 在100～500Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于12dB； 在500～1000Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于20dB。 2、耳环弹簧片的硬度在HR15N82.9～88.4范围内。 3、耳环的弹力适宜，当二耳塞拉开相距140mm时，其弹力值在1.372～1.960N范围内。 4、耳环的弹性良好，当二耳塞拉开相距300mm时，回复后其变形距离不大于10mm。 5、扁形听诊头上的膜片不松动。 6、听诊器内腔无裂痕、砂眼、听诊器各部件的外形对称，无裂纹、凹陷和镀层脱落以及焊接处残留堆积现象。 | 个
49 | 卫生保健康复 |  | 服务台 | 采用E1级高密度中纤板，抗弯力强，不易变形。 甲醛释放量符合国家标准，表面易清洁，静电喷涂处理。应考虑便于为乘坐轮椅的老人提供服务设置高低服务台。 按现场实际情况定制 | 个
50 | 卫生保健康复 |  | 防压疮床垫 | （1）材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。波动式床垫，每8-10分钟循环充放气（2）气垫规格：长2200×宽940mm (3)最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz（4）承重力：100KG | 张
51 | 卫生保健康复 |  | 体位垫 | 主要技术指标和参数 1) 角度：20° 2) 外形尺寸（20°）：550mm×510mm×200mm 3）主要采用高密度海绵、皮革等 产品用途 适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 | 张
52 | 卫生保健康复 |  | 呼叫设备 | 接收器用电：220V交流电源 发射器用电：12V23A碱性电池 遥控器功率：<10mw 编码格式：学习码 32首音乐选择、防水省电 | 个
53 | 卫生保健康复 |  | 呼叫系统终端设备 | 主机尺寸186*273*24mm 电源输入DC5V1A AC100-240V 使用频率215MHz/433MHz 灵敏度-112db 安装方式壁挂/桌面 触摸感应按键 使用寿命>3000 防水登记IPX7级 发射距离开阔地>400m 规格86*86*13mm 1对20 | 套
54 | 卫生保健康复 |  | 无菌柜 | 尺寸：1800*850*500mm 材质：不锈钢 配置：3块可调层板 | 台
55 | 卫生保健康复 |  | 紫外线消毒灯 | 电源压力：220V±20% 50HZ 灯管功率：30W*2 紫外线波长：253NM 灯管可调角度：180° 消毒定时时间0-120分钟 适用面积：50㎡ 尺寸：107*35*17cm | 副
56 | 卫生保健康复 |  | 氧气袋 | 30升 材质：由无毒，无有害化学作用的单面尼龙涂复橡胶材料制合而成 主要用于医院急救输送氧气和家庭病床吸氧。具有易清洁、强度高、携带方便、安全耐用等特点 | 个
57 | 卫生保健康复 |  | 氧气瓶 | 最大储气压力：14.7MPa 氧气流量调节范围为1-5L/Min 在流量关闭的情况下，高压部分能承受15MPa压力 经减压阀后，压力控制在0.2-0.3MPa安全阀排气压力为0.35±0.05MPa 最大储气量：1500L 气瓶尺寸：Φ152*720 重量：12kg 使用时间：15-16小时（仅供参考） 主要零部件均采用优质合金材料制造，并进行严格的强度及可靠性试验，器安全性符合国家标准。减压后的气体经过特殊过滤及潮化，清除氧气中的不纯物质，使使用者在吸入时更加舒适安全。氧气压力与流量关系说明：当氧气压力下降至3MPa时，流量递减。 | 个
58 | 卫生保健康复 |  | 急救推车（柜） | 规格：630*470*910mm 一层浅抽屉，一层深抽屉、对开门 1.主要由铝·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重； 2.ABS一体化护栏三面无空隙，台面包括护栏注塑工艺一次成形，凹陷台面高60-80mm 3.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮圆针桶、双污物桶； 4.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 台
59 | 卫生保健康复 |  | 吸痰器 | 1.极限负压值：≥0.075MPa 2.负压调节范围：0.02MPa~极限负压值 3.抽气速率：≥18L/min 4.熔丝管：RF1 Ф5χ20 /1.5 A 5.贮液瓶：1000mL，一只 6.电源：AC220V，50Hz 7.输入功率：90VA 8.噪声：≤65dB（A） 9.吸引泵：活塞泵 10.重量：4.4Kg 11.外形尺寸：335mm×150mm×240mm | 台
60 | 卫生保健康复 |  | 平行杠 | 主要采用优质型钢、三聚氰胺板等 一、产品组成 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 二、主要主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm 2）扶手杆高度：最低780mm，最高1200mm，分15档可调，每档调节尺寸为30 mm ； 3）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm 4）扶手杆直径：φ38mm 5）脚踏板安全工作载荷：100 kg 6）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：15° 三、产品特性 1）扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 3）底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。 四、产品用途 用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告 | 个
61 | 卫生保健康复 |  | 训练用阶梯 | 主要采用优质型钢、三聚氰胺板等 一、产品组成 由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 二、主要主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×800m×1360mm 2）梯面高度：100mm、120mm 3）扶手高度调节范围：0～310mm 4）阶梯踏板安全工作载荷：100㎏ 三、产品特性 1）扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 四、产品用途： 适用于提高患者日常上下楼梯的功能训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 个
62 | 卫生保健康复 |  | 智能主被动上下肢训练器 | 主要构件采用优质型钢，ABS塑料材质制造 一、产品组成 液晶触摸屏、磁控、扶手、上肢曲柄、旋钮、小腿支架、下肢曲柄、底座总成、脚踏、前轮、轮椅固定钩组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高，上肢曲柄转至下肢训练同侧，并降至最低位置下测量）：760mm×710mm×1160mm 2）上肢被动训练速度设置范围：0～60r/min 3）下肢被动训练速度设置范围：0～60r/min 4）训练时间设置范围：1～200min 5）换向时间设置范围：0～30min 6）运动阻力调节级别：分21级（逐级增大） 7）痉挛等级：高 中 低 8）电机动力级别：高 中 低 9）上肢曲柄高度调节距离：160mm 10）上肢曲柄前后调节距离：95mm 11）小腿支架高度调节距离：110mm 12）扶手高度调节距离：160mm 13）扶手前后调节距离：95mm 产品用途 用于对关节功能障碍者患者进行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台
63 | 卫生保健康复 |  | 股四头肌训练椅 | 主要采用优质型钢、高密度海绵、皮革、泡绵等 一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1128mm×1110mm×1070mm 2）座面高度：620mm 3）座面深度：480mm 4）座面宽度：540mm 5）升降支架可调距离：150mm 5）小腿垫可调距离：435mm 6）助力手柄可调距离：285mm 7）手柄直径：Φ30mm 8）小腿支架摆动角度：≥120° 9）座垫额定承载：2000N 10）靠背垫额定承载：750N 11）哑铃片质量及数量：1kg 2件，2kg 4件，5kg 2件 三、产品特性 1）小腿支架摆动范围可调。 2）运动阻力可通过哑铃片进行调节。 3）靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。 4）小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。 四、产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台
64 | 卫生保健康复 |  | 下肢功率车 | 主要采用优质型钢、皮革、ABS等 主要技术指标和参数 1）外形尺寸：1125mm×505mm×1250mm 2）座位上下调节范围：730mm～980mm(11档) 3）阻尼调节档数：8档 4）座垫额定承载:2000N 一、产品特性 1）采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能。 2）运动阻力可调。 3）前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用。 4）可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。产品用途： 二、产品用途 用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台
65 | 卫生保健康复 |  | 液压式踏步器 | 主要构件采用优质型钢、泡绵、橡塑等材质制造 一、产品组成 由电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：820mm×780mm×1300mm 2）两扶手中心距离：630mm 3）扶手高端中心离地高度：1020mm 4）两踏脚板中心距离：210mm 5）踏板安全工作载荷：100㎏ 6）油缸力值调节档数：12档 7）油缸的工作行程：80mm 三、产品特性 1）运动阻力分12档可调，适应不同肌力人群使用。 2）可显示训练时间、速度等训练数据，方便了解训练情况。 四、产品用途 用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 台
66 | 卫生保健康复 |  | 骑马训练器 | 主要构件采用优质型钢、泡绵等材质制造 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：940mm×800mm×1100mm 2）座垫中心至脚踏板距离：550mm 3）座垫上下伸展高度范围：600mm～830mm 4）额定承载：2000N 产品用途 用于对腿部肌肉进行训练，使训练者的肌肉力量得到加强。 提供质量检验机构出具的检验报告 | 台
67 | 卫生保健康复 |  | 助行器 | 外形尺寸：（长×宽×高）cm:55×48×74-84 材质：铝合金 （1）框架材质：铝合金，大架管直径25mm，管壁厚度1.2mm，安全性能好，可折叠结构、美观耐用，使用方便。 （2)脚管：管直径28mm，管壁厚度 1.2mm，高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 （3)把手高度：高度可调，配发泡手把，防滑、舒适；5档调节。 (4)外形尺寸：（长×宽×高）cm:55×48×74-84，可折叠，可定向。 (5）最大承载量110kg； | 副
68 | 卫生保健康复 |  | 轮椅 | 整车长度：1085mm,整车宽度：680mm,整车高度910mm 材质：椅架钢管、座靠垫牛津尼龙布 产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。主要技术参数如下：整车长度：1085mm,整车宽度：680mm,整车高度910mm 折叠宽度：280mm,坐宽度：460mm,座高度：500mm,大轮：24寸,小轮：7寸 重量（千克）：18kg ,最大载荷：100kg以上。 1、椅架： 优质钢管喷涂，管直径22mm，管壁厚1.2mm，固定式扶手，脚托、脚踏板高度可调节，车架可折叠结构； 表面静电喷涂处理，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料，抗锈能力强。 2、把手：塑胶握把，经久耐用；佩带有手刹。 3、座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，材料为阻燃牛津尼龙布，中间有帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，配有安全带。 4、手圈：直径49cm,选用ABS塑料六孔手轮，抗老化处理。 5、前轮：7寸高品质实心橡胶轮、带减震橡胶、耐磨、安全性能好，配高强度钢化前叉； 6、后轮：24英寸充气优质橡胶轮胎，24英寸钢圈，轮辐钢质，采用13#的36根辐条。 7、刹车：配置高强度金属手动刹车，使用安全可靠。 8、扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、ABS护板。 9、脚踏板：可调高低塑料踏板，踏板与车架连接牢靠，无前后移动、脱落等缺陷。 | 副
69 | 卫生保健康复 |  | 防跌倒步行辅助器 | 材质：碳纤维、ABS塑料 一、系统参数 重量：900g(单侧），1400g（双侧） 髋关节辅助力矩：0~3Nm 防水等级：IPX4 控制器使用时长：8小时 外形参考尺寸：长885×65×540mm 主体高度调节范围：540～610mm 辅助力调节旋钮水平移动距离：0～6mm 下肢摆臂摆动范围：-20°～300°（±10°） 下肢摆臂高度调节： 70mm±5mm 产品特性 1）仿生设计 辅助装置通过吸收部分冲击，降低病患 肌肉激活需求。 辅助装置通过释放存储的势能，提高屈肌能力，帮助摆腿。 2）摔倒识别、自动报警 具有摔倒报警功能，检测到意外摔倒事件后， 设备首先通过蜂鸣器报警， 同时联系紧急联系人。 3）专属APP、数据量化 检测、显示并存储髋关节运动相位，人体躯干三轴加速度、三轴角度以及步幅、步频等特征参数。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 副
70 | 卫生保健康复 |  | 日常生活训练桌 | 产品组成 1.1.日常生活能力训练桌由桌子本体及训练用附件组成。 1.2.1训练用附件由基板及训练件组成，需要训练时，将基板插在桌面相应插槽内。（训练时可任选以下多款训练附件进行训练）。 1.2.1 拧瓶盖训练附件； 1.2.2 扭纽扣训练附件； 1.2.3 进食功能训练附件； 1.2.4 堆杯训练附件； 1.2.5 开关训练附件； 1.2.6 插座训练附件； 1.2.7 木插板训练附件； 1.2.8 套圈训练附件； 1.2.9 套彩盘训练附件； 1.2.10 笔和纸训练附件； 1.2.11 夹子训练附件； 1.2.12 餐盒、筷子训练附件； 1.2.13 拼图训练附件； 1.2.14 暗箱训练附件； 1.2.15 水龙头训练附件； 1.2.16 洗漱用品训练附件； 1.2.17 棋盘训练附件。 二．主要技术指标和参数 1）外形尺寸（推柱缩至最短）（长×宽×高）/mm：1200*1200*1000 2）推柱升降行程/mm：300 3）桌面可调角度板旋转角度/mm：0°～35° 4）附件基板尺寸/mm：330×210×16 5）附件箱A外形尺寸/mm：1035×255×510 6）附件箱B外形尺寸/mm：925×275×510 产品特性： 日常生活能力训练桌高度可调节，适应性强； 一机多用，可以同时满足4个使用者使用； 中间转台可以做360°旋转，方便交替训练平台，便于操作与训练； 配备17个训练附件模块，训练手、眼协调能力、手指抓握能力、上肢协调训练能力、手的精细功能训练、手部感觉训练、视觉空间训练等； 二、产品用途 产品适用人群：脑卒中、脑外伤、脑瘫、老年科、帕金森氏综合症等人群。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 张
71 | 卫生保健康复 |  | 可调式砂磨板 | 主要采用实木、优质型钢表面喷塑处理、ABS等 一、产品组成 由台板、角度调节装置、底架、附件组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1040mm×840mm×855mm（不含附件） 2）砂磨板可调角度：60° 3）附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 4）点压式开关控制台面升降角度调节 产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证 | 张